## Sheet1
PLC地址192.168.1.210 | 名称 | 启动地址 | 上位机地址
485地址： 34
AIW16
AIW18
AIW20
AIW22
AIW24
AIW26
AIW28
AIW30
AIW32
AIW34
AIW36
AIW38
AIW40
AIW42
AIW44
AIW46
AIW48
AIW50
AIW52
AIW54
AIW56
AIW58
AIW60
AIW62
AIW64
AIW66
AIW68
AIW70
I0.0 | 一号球阀全开
I0.1 | 一号球阀全关
I0.2 | 二号球阀全开
I0.3 | 二号球阀全关
I0.4 | 三号球阀全开
I0.5 | 三号球阀全关
I0.6 | 四号球阀全开
I0.7 | 四号球阀全关
I1.0 | 一号高负压运行
I1.1 | 二号高负压运行
I1.2 | 三号低负压运行
I1.3 | 四号低负压运行
I1.4 | 一号水泵运行
I1.5 | 二号水泵运行
I1.6 | 一号断水保护
I1.7 | 二号断水保护
I2.0
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4
I2.5
I2.6
I2.7
I3.0
I3.1
I3.2
I3.3
I3.4
I3.5
I3.6
I3.7
I4.0
I4.1
I4.2
I4.3 |  |  |  |  | 停止位
Q0.0 | 一号球阀开阀 | m1.0 |  | m10.0 | 一号球阀停止
Q0.1 | 一号球阀关阀 | m1.1 |  | m10.1 | 二号球阀停止
Q0.2 | 二号球阀开阀 | m1.2 |  | m10.2 | 三号球阀停止
Q0.3 | 二号球阀关阀 | m1.3 |  | m10.3 | 四号球阀停止
Q0.4 | 三号球阀开阀 | m1.4 |  | m10.4 | 一号进气阀停止
Q0.5 | 三号球阀关阀 | m1.5 |  | m10.5 | 二号进气阀停止
Q0.6 | 四号球阀开阀 | m1.6 |  | m10.6 | 三号进气阀停止
Q0.7 | 四号球阀关阀 | m1.7 |  | m10.7 | 四号进气阀停止
Q1.0 | 一号高负压启动 | m2.0 |  | m11.0 | 一号出气阀停止
Q1.1 | 一号高负压停止 | m2.1 |  | m11.1 | 二号出气阀停止
Q1.2 | 二号高负压启动 | m2.2 |  | m11.2 | 三号出气阀停止
Q1.3 | 二号高负压停止 | m2.3 |  | m11.3 | 四号出气阀停止
Q1.4 | 三号高负压启动 | m2.4
Q1.5 | 三号高负压停止 | m2.5
Q1.6 | 四号高负压启动 | m2.6
Q1.7 | 四号高负压停止 | m2.7
Q2.0 | 一号水泵启动 | m3.0
Q2.1 | 一号水泵停止 | m3.1
Q2.2 | 二号水泵启动 | m3.2
Q2.3 | 二号水泵停止 | m3.3
Q2.4 |  | m3.4
Q2.5 |  | m3.5
Q2.6 |  | m3.6
Q2.7 |  | m3.7
| 一号进气阀开阀 | M5.0 |  | m10.4
| 一号进气阀关阀 | M5.1
| 二号进气阀开阀 | M5.2 |  | m10.5
| 二号进气阀关阀 | M5.3
| 三号进气阀开阀 | M5.4 |  | m10.6
| 三号进气阀关阀 | M5.5
| 四号进气阀开阀 | M5.6 |  | m10.7
| 四号进气阀关阀 | M5.7
| 一号出气阀开阀 | M6.0 |  | m11.0
| 一号出气阀关阀 | M6.1
| 二号出气阀开阀 | M6.2 |  | m11.1
| 二号出气阀关阀 | M6.3
| 三号出气阀开阀 | M6.4
| 三号出气阀关阀 | M6.5
| 四号出气阀开阀 | M6.6
| 四号出气阀关阀 | M6.7
| 手自动切换12 | M20.1
0为一号高负压
1为二号高负压
| 手自动34 | M12.1 | 0为三号低负压
1为四号低负压
20200608电压电流修改 | 一号高负压电流 | VD950
| 二号高负压电流 | VD954
| 三号低负压电流 | VD958
| 四号低负压电流 | VD962
| 一号高负压电压 | VD910
| 二号高负压电压 | VD914
| 三号低负压电压 | VD918
| 四号低负压电压 | VD922
[7 empty] | v100.1 | 四号进关到位
[7 empty] | v100.2 | 四号进开到位
[7 empty] | V100.5 | 四号进就地
[7 empty] | V100.6 | 四号进远程
[7 empty] | VW120 | 四号进开控制
[7 empty] | VW130 | 四号进关控制
阀门控制箱地址写 | 数据 | 例 | v100.1 | 四号进关到位 |  |  | VW140 | 四号进停止
开3 | 16#FF00 |  | v100.2 | 四号进开到位 |  |  | v200.1 | 四号出关到位
关2 | 16#FF00 |  | V100.5 | 四号进就地 |  |  | v200.2 | 四号出开到位
停1 | 16#FF00 |  | V100.6 | 四号进远程 |  |  | v200.5 | 四号出就地
读写1bit | [6 empty] | v200.6 | 四号出远程
[7 empty] | vw220 | 四号出开控制
[7 empty] | vw230 | 四号出关控制
[7 empty] | vw240 | 四号出停止
[7 empty] | v300.1 | 一号进关到位
[7 empty] | v300.2 | 一号进开到位
[7 empty] | v300.5 | 一号进就地
[7 empty] | v300.6 | 一号进远程
[7 empty] | vw320 | 一号进开控制
[7 empty] | vw330 | 一号进关控制
("D:\Data1\rtdata1.txt", 5, \\本站点\抓取数据1, 0); |  |  | 101 |  |  | 抓取数据1 | vw340 | 一号进停止
FileReadStr ("D:\Data\rtdata2.txt", 5, \\本站点\抓取数据2, 0); |  |  | 102 |  |  | 抓取数据2 | v400.1 | 一号出关到位
FileReadStr ("D:\Data\rtdata3.txt", 5, \\本站点\抓取数据3, 0); |  |  | 103 |  |  | 抓取数据3 | v400.2 | 一号出开到位
FileReadStr ("D:\Data\rtdata4.txt", 5, \\本站点\抓取数据4, 0); |  |  | 104 |  |  | 抓取数据4 | v400.5 | 一号出就地
FileReadStr ("D:\Data\rtdata5.txt", 5, \\本站点\抓取数据5, 0); |  |  | 201 |  | 低4#表温 | 抓取数据5 | v400.6 | 一号出远程
FileReadStr ("D:\Data\rtdata7.txt", 5, \\本站点\抓取数据6, 0); |  |  | 202 |  | 低4#前温 | 抓取数据6 | vw420 | 一号出开控制
FileReadStr ("D:\Data\rtdata8.txt", 5, \\本站点\抓取数据7, 0); |  |  | 203 |  | 低4#后温 | 抓取数据7 | vw430 | 一号出关控制
FileReadStr ("D:\Data\rtdata9.txt", 5, \\本站点\抓取数据8, 0); |  |  | 204 |  | 液位1 | 抓取数据8 | vw440 | 一号出停止
FileReadStr ("D:\Data\rtdata10.txt", 5, \\本站点\抓取数据9, 0); |  |  | 301 |  | 高2#表温 | 抓取数据9 | v500.1 | 二号进关到位
FileReadStr ("D:\Data\rtdata11.txt", 5, \\本站点\抓取数据10, 0); |  |  | 302 |  | 高2#前温 | 抓取数据10 | v500.2 | 二号进开到位
FileReadStr ("D:\Data\rtdata12.txt", 5, \\本站点\抓取数据11, 0); |  |  | 303 |  | 高2#后温 | 抓取数据11 | v500.5 | 二号进就地
FileReadStr ("D:\Data\rtdata13.txt", 5, \\本站点\抓取数据12, 0); |  |  | 304 |  | 液位2 | 抓取数据12 | v500.6 | 二号进远程
FileReadStr ("D:\Data\rtdata14.txt", 5, \\本站点\抓取数据13, 0); |  |  | 305 |  | 高1#前温 | 抓取数据13 | vw520 | 二号进开控制
FileReadStr ("D:\Data\rtdata15.txt", 5, \\本站点\抓取数据14, 0); |  |  | 306 |  | 高1#后温 | 抓取数据14 | vw530 | 二号进关控制
FileReadStr ("D:\Data\rtdata16.txt", 5, \\本站点\抓取数据15, 0); |  |  | 401 |  | 低3#表温 | 抓取数据15 | vw540 | 二号进停止
FileReadStr ("D:\Data\rtdata17.txt", 5, \\本站点\抓取数据16, 0); |  |  | 402 |  | 低3#前温 | 抓取数据16 | v600.1 | 二号出关到位
FileReadStr ("D:\Data\rtdata18.txt", 5, \\本站点\抓取数据17, 0); |  |  | 403 |  | 低3#后温 | 抓取数据17 | v600.2 | 二号出开到位
FileReadStr ("D:\Data\rtdata19.txt", 5, \\本站点\抓取数据18, 0); |  |  | 404 |  | 甲烷1号 | 抓取数据18 | v600.5 | 二号出就地
FileReadStr ("D:\Data\rtdata20.txt", 5, \\本站点\抓取数据19, 0); |  |  | 405 |  | 高1#表温 | 抓取数据19 | v600.6 | 二号出远程
FileReadStr ("D:\Data\rtdata21.txt", 5, \\本站点\抓取数据20, |  |  | 406 |  | 甲烷2号 | 抓取数据20 | vw620 | 二号出开控制
} | [6 empty] | vw630 | 二号出关控制
[7 empty] | vw640 | 二号出停止
m8.0 | 一号进G | [5 empty] | v700.1 | 三号进关到位
m8.1 | 一号进K | [5 empty] | v700.2 | 三号进开到位
m8.2 | 二号进G | [5 empty] | v700.5 | 三号进就地
m8.3 | 二号进K | [5 empty] | v700.6 | 三号进远程
m8.4 | 三号进G | [5 empty] | vw720 | 三号进开控制
m8.5 | 三号进K | [5 empty] | vw730 | 三号进关控制
m8.6 | 四号进G | [5 empty] | vw740 | 三号进停止
m8.7 | 四号进K | [5 empty] | v800.1 | 三号出关到位
m9.0 | 一号出G | [5 empty] | v800.2 | 三号出开到位
m9.1 | 一号出K | [5 empty] | v800.5 | 三号出就地
m9.2 | 二号出G | [5 empty] | v800.6 | 三号出远程
m9.3 | 二号出K | [5 empty] | vw820 | 三号出开控制
m9.4 | 三号出G | [5 empty] | vw830 | 三号出关控制
m9.5 | 三号出K | [5 empty] | vw840 | 三号出停止
m9.6 | 四号出G
m9.7 | 四号出K
m15.0 | 一号进T
m15.1 | 一号出T
m15.2 | 二号进T
m15.3 | 二号出T
m15.4 | 三号进T
m15.5 | 三号出T
m15.6 | 四号进T
m15.7 | 四号出T
m20.2 | 主辅设定
m16.0 | 自动开四关三
m16.1 | 自动开三关四
m16.2 | 自动开二关一
m16.3 | 自动开一关二
m16.4
m18.0 | 自动高负压四
m18.1 | 自动高负压三
m18.2 | 自动高负压二
m18.3 | 自动高负压一
m19.0 | 四号高负压丢失
m19.1 | 三号高负压丢失
m19.2 | 二号高负压丢失
m19.3 | 一号高负压丢失