## Sheet1
PLC | 名称 | 触摸屏 |  | 名称 | PLC | 触摸屏
192.168.1.203 | 485-103 | 192.168.1.202
AIW48 | 温度 | data80 | vd500 | 温度设定 | VD550 | data87
AIW50 | 甲烷 | data81 | vd504 | 甲烷设定 | VD554 | data88
AIW52 | 风量风速 | data82 | vd508 | 风量风速设定 | VD558 | data89
AIW54 | 一组振动水平 | data83 | vd512 | 一组振动水平设定 | vd562 | data90
AIW64 | 一组振动垂直 | data84 | vd516 | 一组振动垂直设定 | vd566 | data91
AIW66 | 二组振动水平 | data85 | vd520 | 二组振动水平设定 | vd570 | data92
AIW68 | 二组振动垂直 | data86 | vd524 | 二组振动垂直设定 | vd574 | data93
AIW70
AIW80 | 二组一号反馈 |  |  | 一组一号风机反馈频率 | vd578 | data94
AIW82 | 二组二号反馈 |  |  | 一组一号风机反馈电流 | vd582 | data95
AIW84 |  |  |  | 一组二号风机反馈频率 | vd586 | data96
AIW86 |  |  |  | 一组二号风机反馈电流 | vd590 | data97
AIW96 |  |  |  | 二组一号风机反馈频率 | vd594 | data98
AIW98 |  |  |  | 二组二号风机反馈频率 | vd598 | data99
AIW100
AIW102 |  |  |  | 一组一号风机频率给定 | vd602 | data150 | AQW96
I0.0 | 一号闸阀全开 | data100 |  | 一组二号风机频率给定 | vd606 | data151 | AQW98
I0.1 | 一号闸阀全关 | data101 |  | 二组一号风机频率给定 | vd610 | data152 | AQW100
I0.2 | 二号闸阀全开 | data102 |  | 二组二号风机频率给定 | vd614 | data153 | AQW102
I0.3 | 二号闸阀全关 | data103
I0.4 | 一组一号运行 | data104 |  | 负压量程设定 | VD620 | data155
I0.5 | 一组一号故障 | data105 |  | 负压反馈 | VD624 | data156 | 新增
I0.6 | 一组二号运行 | data106
I0.7 | 一组二号故障 | data107
I1.0 | 二组一号运行 | data108
I1.1 | 二组二号运行 | data109
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5
I1.6
I1.7
I2.0
I2.1 |  |  |  | 一号一级风机启动 | m1.0 | data60
I2.2 |  |  |  | 一号一级风机停止 | m1.1 | data61
I2.3 |  |  |  | 一号二级风机启动 | m1.2 | data62
I2.4 |  |  |  | 一号二级风机停止 | m1.3 | data63
I2.5 |  |  |  | 二号一级风机启动 | m1.4 | data64
I2.6 |  |  |  | 二号一级风机停止 | m1.5 | data65
I2.7 |  |  |  | 二号二级风机启动 | m1.6 | data66
I8.0 |  |  |  | 二号二级风机停止 | m1.7 | data67
I8.1 |  |  |  | 闸阀正转启动 | m2.0 | data68 | m9.0 | m9.3
I8.2 |  |  |  | 闸阀停止 | m2.1 | data69 | m9.1 | m9.4
I8.3 |  |  |  | 闸阀反转启动 | m2.2 | data70 | m9.2 | m9.5
I8.4
I8.5
I8.6 |  |  |  | 手自动切换0为手动1为自动 | m3.0
I8.7
I12.0
I12.1
I12.2
I12.3
I12.4
I12.5
I12.6
I12.7
Q0.0 | 一号一级风机启动Q | 中控不做控制
Q0.1 | 一号一级风机停止Q
Q0.2 | 一号二级风机启动Q |  |  | 一号风机运行信号 | m5.0
Q0.3 | 一号二级风机停止Q |  |  | 二号风机运行信号 | m5.1
Q0.4 | 二号一级风机启动Q |  |  | 一号风机运行丢失 | m5.2
Q0.5 | 二号一级风机停止Q |  |  | 二号风机运行丢失 | m5.3
Q0.6 | 二号二级风机启动Q
Q0.7 | 二号二级风机停止Q |  |  | 一号一级风机启动自动 | M6.0 | m7.0 | m8.0 | m11.0
Q1.0 | 闸阀正转启动Q |  |  | 一号一级风机停止自动 | M6.1 | m7.1 | m8.1
Q1.1 | 闸阀停止Q |  |  | 一号二级风机启动自动 | M6.2 | m7.2 | m8.2 | m11.1
Q1.2 | 闸阀反转启动Q |  |  | 一号二级风机停止自动 | M6.3 | m7.3 | m8.3
Q1.3 |  |  |  | 二号一级风机启动自动 | M6.4 | m7.4 | m8.4 | m11.2
Q1.4 |  |  |  | 二号一级风机停止自动 | M6.5 | m7.5 | m8.5
Q1.5 |  |  |  | 二号二级风机启动自动 | M6.6 | m7.6 | m8.6 | m11.3
Q1.6 |  |  |  | 二号二级风机停止自动 | M6.7 | m7.7 | m8.7
Q1.7
|  |  |  | 1 | m11.0 | 风机启动中继
|  |  |  | 2 | m11.1
|  |  |  | 3 | m11.2
|  |  |  | 4 | m11.3
[5 empty] | m11.4 | 闸阀全开停止
20200608修改电流电压地址
一号一级额定电流 | VD800
一号二级额定电流 | VD804
二号一级额定电流 | VD808
二号二级额定电流 | VD812
额定电压 | VD816
一号反馈电流 | VD900
二号反馈电流 | VD904
三号反馈电流 | VD908
四号反馈电流 | VD912
一号反馈电压 | VD916
二号反馈电压 | VD920
三号反馈电压 | VD924
四号反馈电压 | VD928
一号反馈频率 | VD932
二号反馈频率 | VD936